**Памятка потребителю**

**при подготовке к ОЗП 2025-2026**

В связи с выходом Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» для инициации проведения проверки по факту готовности Потребителю необходимо совершить следующие действия:

1. Потребитель направляет в Филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» «**заявку»** на вызов представителя РСО для проверки готовности потребителя к отопительному периоду.
2. По результатам выездной проверки составляется двухсторонний **«Акт проверки технического состояния ТПУ объекта к отопительному периоду»**. Один экземпляр Акта передается потребителю.
3. На основании информации, указанной в Акте (п.2) представитель РСО заполняет  **«**[**Оценочный**](https://online.moek.ru/_downloads/uslugi/podgotovka-k-OZP/Оценочный_лист.xlsx) **лист» с расчетом индекса готовности»**. Экземпляр передается потребителю.
4. На основании информации, указанной в Акте (п.3), представитель РСО оформляет **«Акт проверки технической готовности ТПУ объекта к отопительному периоду»**. Акт подписывают РСО и потребитель. Один экземпляр Акта передается потребителю.
5. **«Акт проверки технической готовности ТПУ объекта к отопительному периоду»** с приложением **«Оценочного листа»** потребитель предоставляет в территориальную комиссию.
6. Территориальная комиссия (при достаточном индексе готовности) составляет **Акт оценки обеспечения готовности потребителя и «Паспорт готовности к отопительному сезону».**