## потребители
Приложение к акту
проверки технической готовности
теплопотребляющей установки
объекта к отопительному периоду
Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии по адресу:
(адрес объекта)
№ п/п | Показатель | Вес показателя | Расчет | Примечание
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | 1 | Формула
1 | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0.85 | 1 | Формула
1.1 | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0.8 | 1 | Формула
1.1.1 | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0.31 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.2 | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0.31 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.3 | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0.01 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.4 | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0.01 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.5 | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0.31 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.6 | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0.01 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.7 | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0.01 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.8 | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0.01 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.9 | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0.01 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.1.10 | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0.01 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.2 | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0.03 | 1 | Формула
1.2.1 | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0.5 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.2.2 | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0.5 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.3 | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0.15 | 1 | Формула
1.3.1 | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0.05 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.3.2 | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0.95 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.4 | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0.02 | 1 | Формула
1.4.1 | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0.5 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
1.4.2 | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0.5 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
2 | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0.06 | 1 | Формула
2.1 | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0.7 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
2.2 | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0.3 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
3 | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0.02 | 1 | Формула
3.1 | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0.5 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
3.2 | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0.5 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
4 | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0.05 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
5 | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0.02 | 1 | Наличие – 1 Отсутствие - 0
Подписи сторон:
Теплоснабжающая организация: |  | Потребитель:
Филиал АО "РИР Энерго" - "Воронежская генерация" |  | ___________________________________________
(наименование) |  | (наименование)
________________ _____________________________ |  | ________________ __________________________
(подпись) (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) (должность, Ф.И.О.)
Исполняющий обязанности руководителя хозяйства
управления жилищно-коммунального |  |  |  | А.Н. Макеева

## Не УДАЛЯТЬ (hidden)
0
1