## Лист2
Акционерное общество «РИР Энерго»
(АО «РИР Энерго»)
Филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация»
ул. Лебедева, д. 2, г. Воронеж, Воронежская область, 394014 Телефон (473) 261-92-59 Факс (473) 248-67-15; E-mail: rg@voronezh.rirenergy.ru ОКПО 95884390, ОГРН 1056882304489, ИНН 6829012680, КПП 366302001
АКТ
проверки технического состояния теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.
№_____ от «___»________________20___ г.
(должность, Фамилия И.О.)
провели обследование объекта:
в части исполнения условий договора, требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭ), Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (далее ПКУТЭ).
В ходе обследования установлено:
1.1. Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии
с требованиями безопасности
| 1.1.1 | Промывка тепловых сетей, внутридомовых систем | [25 empty] | проводилась | [9 empty] | не проводилась
|  | Акт о проведении промывки систем | [25 empty] | в наличии | [9 empty] | отсутствует
| 1.1.2 | Наладка и регулировка системы отопления: | [25 empty] | проводилась | [7 empty] | не проводилась
|  | Соответствие расчетным требованиям | [20 empty] | шайб |  |  |  |  | соответсвует | [8 empty] | не соответствует
[23 empty] | сопел |  |  |  |  | соответсвует | [8 empty] | не соответствует
п.9.1.36 ПТЭ ТЭ - обратные клапана в ИТП
|  | система ГВС | [12 empty] | исправен | [9 empty] | неисправен | [11 empty] | отсутствует
|  | подмес системы отопления | [12 empty] | исправен | [9 empty] | неисправен | [11 empty] | отсутствует
|  | насосный узел | [12 empty] | исправен | [9 empty] | неисправен | [11 empty] | отсутствует
| 1.1.3 | Состояние запорной арматуры:
[5 empty] | не исправна | [7 empty] | течь через сальниковые уплотнения | [17 empty] | удовлетворительное
| 1.1.4 | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
[13 empty] | имеется | [18 empty] | отсутствует
| 1.1.5 | Гидравлическое испытание | [10 empty] | теплового узла и внутридомовых сетей
[13 empty] | проводилось | [9 empty] | не проводилось
|  | пробное давление в течение 10 минут | [24 empty] | выдержано | [9 empty] | не выдержано
|  | Акт о проведении гидравлических испытаниях систем | [24 empty] | в наличии | [9 empty] | отсутствует
| 1.1.6 | Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и
вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
[20 empty] | нет по проекту | [10 empty] | имеется | [6 empty] | отсутствует
| 1.1.7 | Инструкция по эксплуатации теплового пункта | [20 empty] | в наличии | [5 empty] | отсутствует | [7 empty] | соответсвует
|  | для обслуживающего персонала | [34 empty] | не соответствует
|  | Температурный график | [10 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует | [6 empty] | соответсвует | [9 empty] | не соответствует
| 1.1.8 | Наличие и соответствие факту технической документации:
|  | Паспорт теплового пункта | [12 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует | [6 empty] | соответсвует
|  | Схема элеваторного узла |  | элеваторного узла | [9 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует | [6 empty] | соответсвует | [8 empty] | не соответствует
|  | Обозначение и соответствие схемам номеров | [20 empty] | в наличии | [5 empty] | отсутствует | [7 empty] | соответсвует
оборудования, запорной, регулирующей арматуры
не соответствует
Состояние помещения теплового пункта:
|  | Освещение | [24 empty] | удовлетворительное | [11 empty] | отсутствует
|  | Доступ в помещение ТП посторонних лиц | [24 empty] | ограничен | [11 empty] | не ограничен
|  | Дезинфекция, дератизация (наличие актов) | [24 empty] | в наличии | [11 empty] | отстутствуют
| 1.1.9 | Персонал, осуществляющий эксплуатацию тепловых систем и автоматики
[27 empty] | в наличии | [11 empty] | отсутствует
| 1.1.10 | Наличие и состояние регулятора температуры ГВС:
|  |  | исправен | [5 empty] | неисправен | [9 empty] | отсутствует | [7 empty] | демонтирован | [9 empty] | нет системы ГВС
Узел смешивания системы отопления
|  |  | автоматика | [5 empty] | теплообменник с автоматикой | [14 empty] | элеватор | [5 empty] | насос. смешение | [9 empty] | отсутствует
Автоматическое регулирование системы отопления
|  |  | присутствует | [8 empty] | исправно | [10 empty] | неисправно | [9 empty] | отсутствует
|  | водоснабжения: | [6 empty] | ● | циркуляционный трубопровод ГВС | [18 empty] | имеется | [6 empty] | отсутствует
[9 empty] | ● | диафрагма / насос | [18 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует
|  | Диаметр отверстия диафрагмы циркуляционного трубопровода ГВС | [28 empty] | = |  |  |  | мм. |  |  |  | опломбировано
Состояние герметизации на вводах трубопроводов тепловых сетей в здания для
предотвращения проникновения воды и газа:
[22 empty] | удовлетворительное | [10 empty] | герметизация отсутствует
| 1.2 | Обеспечение соблюдения договора теплоснабжения потребителя тепловой энергии
21 | 1.2.1 | Наличие посторонних перемычек, врезок, прямых соединений
|  | оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: | [35 empty] | отсутствуют
имеются
(указать место)
22 | 1.2.2 | Соответствие обследованного объекта требованиям ПТЭТЭ | [24 empty] | соответсвует | [7 empty] | не соответствует
[6 empty] | готов |  |  |  |  | не готов |  |  |  |  | к эксплуатации в отопительном периоде 20____-20____гг.
| 1.3 | Данные об отстутствии задолженности за поставленную тепловую энергию
| 1.3.1 | Наличие договоров теплоснабжения | [15 empty] | и (или) договора | [6 empty] | по поддержанию резервной | [8 empty] | резервной
|  | тепловой мощности | [22 empty] | в наличии | [6 empty] | отсутствует
32 | 1.3.2 | Просроченная задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель и ГВС
|  |  | отсутствует | [9 empty] | имеется на сумму | [18 empty] | руб. (с НДС)
| 1.4 | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
33 | 1.4.1 | Узел коммерческого учета | [12 empty] | допущен | [10 empty] | не допущен | [11 empty] | отсутствует
34 |  | Акт ввода в эксплуатацию/периодической проверки узла учета № | [34 empty] | от
| 1.4.2 | Контрольные пломбы установлены на следующие устройства:
Наличие и поверка контрольно - измерительных приборов:
|  | манометры |  |  |  |  | в наличии | [6 empty] | не в полном объеме | [9 empty] | отсутствуют | [7 empty] | поверены | [7 empty] | не поверены
|  | термометры |  |  |  |  | в наличии | [6 empty] | не в полном объеме | [9 empty] | отсутствуют | [7 empty] | поверены | [7 empty] | не поверены
|  | Дроссельное устройство (конус, шайба) | [22 empty] | пломба имеется | [11 empty] | пломба отсутствует
|  | Байпас на циркуляционном трубопроводе ГВС | [22 empty] | пломба имеется | [11 empty] | пломба отсутствует
|  | Вычислитель количества теплоты | [22 empty] | пломба имеется | [11 empty] | пломба отсутствует
|  | Расходомеры | [22 empty] | пломба имеется | [11 empty] | пломба отсутствует
|  | Датчики температуры | [22 empty] | пломба имеется | [11 empty] | пломба отсутствует
|  | Датчики давления | [22 empty] | пломба имеется | [11 empty] | пломба отсутствует
| 2. | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
41 | 2.1 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
[21 empty] | удовлетворительное | [10 empty] | неудовлетворительное
Имеющиеся замечания
п. 6.1.31, 9.5.4, 9.1.39, п.11.5 ПТЭ ТЭ - наличие и состояние тепловой изоляции теплотрасс,
оборудования тепловых пунктов запорной арматуры, в том числе трубопроводов ГВС:
[8 empty] | выполнена в полном объеме | [14 empty] | выполнена частично | [10 empty] | отсутствует
| 2.2 | При открытой схеме теплоснабжения и ГВС наличие акта о проведении дезинфекции | [35 empty] | систем
|  | теплопотребления | [20 empty] | в наличии | [8 empty] | отсутствует
| 3. | Обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
| 3.1 | Наличие акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед
отопительным периодом
[30 empty] | в наличии | [9 empty] | отсутствует
| 3.2 | Наличие действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
газового оборудования в многоквартирном доме
[30 empty] | в наличии | [9 empty] | отсутствует
| 4. | Наличие утвержденного плана подготовки к отпительному периоду
[30 empty] | в наличии | [8 empty] | отсутствует
| 5. | Дополнительные сведения:
В ходе проведения обследования выявлены / не выявлены несоответствия
(ненужное зачеркнуть)
| указанные в следующих разделах настоящего Акта: | [31 empty] | выявлены повторно
| Выявленные несоответствия необходимо устранить в срок до | [31 empty] | " |  |  | " |  |  |  |  | 2025
Представитель филиала _________________________
[8 empty] | (должность) | [13 empty] | (подпись) | [11 empty] | Фамилия И.О.
| Представитель Потребителя | [8 empty] | _____________________
[11 empty] | (должность) | [10 empty] | (подпись) | [11 empty] | Фамилия И.О.
| Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [30 empty] | А.Н. Макеева
подпись