Памятка потребителю

при подготовке к ОЗП 2025-2026

В связи с выходом Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» для инициации проведения проверки по факту готовности Потребителю необходимо совершить следующие действия:

- Потребитель направляет в Филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» «заявку» на вызов представителя РСО для проверки готовности потребителя к отопительному периоду.

- По результатам выездной проверки составляется двухсторонний «Акт проверки технического состояния ТПУ объекта к отопительному периоду». Один экземпляр Акта передается потребителю.

- На основании информации, указанной в Акте (п.2) представитель РСО заполняет  «Оценочный лист» с расчетом индекса готовности». Экземпляр передается потребителю.

- На основании информации, указанной в Акте (п.3), представитель РСО оформляет «Акт проверки технической готовности ТПУ объекта к отопительному периоду». Акт подписывают РСО и потребитель.                             Один экземпляр Акта передается потребителю.

- «Акт проверки технической готовности ТПУ объекта к отопительному периоду» с приложением «Оценочного листа» потребитель предоставляет в территориальную комиссию.

- Территориальная комиссия (при достаточном индексе готовности) составляет Акт оценки обеспечения готовности потребителя и «Паспорт готовности к отопительному сезону».