## Перечень мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026

- Выполнение требований Федерального закона о теплоснабжении;

  - Обеспечение эксплуатации ТПУ в соответствии с требованиями безопасности;

    - Промывка тепловых сетей, внутридомовых систем;

    - Наладка и регулировка системы отопления;

    - Состояние запорной арматуры;

    - Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

    - Гидравлическое испытание теплового узла и внутридомовых сетей;

    - Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО;

    - Инструкция по эксплуатации теплового пункта для обслуживающего персонала;

    - Наличие и соответствие факту технической документации;

    - Персонал, осуществляющий эксплуатацию тепловых систем и автоматики;

    - Наличие и состояние регулятора температуры ГВС;

  - Обеспечение соблюдения договора теплоснабжения потребителя тепловой энергии;

    - Осмотр ТПУ на предмет отсутствия/наличия посторонних перемычек, врезок, прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

    - Соответствие обследованного объекта требованиям ПТЭТЭ;

  - Данные об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию;

    - Наличие договоров теплоснабжения тепловой мощности;

    - Просроченная задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель и ГВС;

  - Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

    - Узел коммерческого учета;

    - Контрольные пломбы;

- Выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

  - Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - При открытой схеме теплоснабжения и ГВС наличие акта о проведении дезинфекции систем теплопотребления;

- Обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению;

  - Наличие акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом;

  - Наличие действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования;

- Наличие утвержденного плана подготовки к отопительному периоду;

- Дополнительные сведения.